Курганская область

Катайский район

Верхнеключевская сельская  Дума

Р Е Ш Е Н И Е

от            .2017 года	 №  					с.Верхнеключевское

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Верхнеключевского сельсовета

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области, Верхнеключевская сельская Дума

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Верхнеключевского сельсовета Катайского района согласно приложению к настоящему решению.

- Решение вступает в силу со дня обнародования

- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на

Председатель Верхнеключевской

сельской Думы

Глава Верхнеключевского сельсовета					А.А.Галунчиков

Приложение  к решению Верхнеключевской сельской Думы  от     2017 г. №  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Верхнеключевского сельсовета Катайского района»

ВВЕДЕНИЕ

- Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнеключевского сельсовета Катайского района (далее – нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Катайский район.

- Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований района, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического поселения, предложений органов местного самоуправления

- Местные нормативы Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области разработаны в целях:

- организации управления градостроительной деятельностью на территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

- обоснованного определения параметров развития территорий Верхнеключевского сельсовета при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

- Содержание нормативов градостроительного проектирования соответствует части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

а) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта Российской Федерации, муниципального образования);

б) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

в) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Раздел I  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельсовета, относящимся к областям:

- электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов,

- благоустройства территории поселения,

- иных областей, связанных с решением вопросов местного значения поселения.

Глава 1 Расчётные показатели в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения в водоотведения )

- Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения в водоотведения ) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электрические сети до 35 кВ, | (км/тысяч м2) | 130 | км | 0,5 |
| 2 | Электрические сети до 0,4 кВ, км/тысяч м2) | (км/км2 застроенной территории) | 1,7 | км | 0,01 |
| 3 | Объекты теплоснабжения (внутрипоселковые сети) | (км/км2 застроенной территории) | 1,7 | км | 0,02 |
| 4 | Объекты газоснабжения поселения (внутрипоселковые сети газоснабжения) | (км/км2 застроенной территории) | 1,7 | км | 0,05 |
| 5 | Сети водоснабжения | (км/км2 застроенной территории) | 1,2 | км | 0,05 |
| 6 | Сети водоотведения (ливневая канализация) | (км/км2 застроенной территории) | 1,5 | км | 0,05 |
| 7 | Сети водоотведения (канализация бытовых и производственных стоков) | (км/км2 застроенной территории) | 1,5 | км | 0,02 |
| 8 | Очистные сооружения канализационных стоков | Ед/ населенный пункт | 1 | км | 0,5 |

Глава 2 Расчётные показатели в области автомобильных дорог местного значения

- Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня Территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Автомобильные дороги IV категории | Км/ 1000 км2 | 125 |  | 1 |
| 2. | Внутрипоселковые автомобильные дороги IV и V категории | (км/км2 застроенной территории) | 1,2 | км | 0,05 |

Глава 3 Расчётные показатели в области физической культуры и  массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

- Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| № | Наименование объекта |  |  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) |  |  | м2 общ. площади на 1000 чел. | 70 | транспортно- пешеходная доступность, мин. |  | 30 |
| 2 |  | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) |  |  | га на 1000 чел. | 0,8 | транспортно- пешеходная доступность, мин. |  | 15 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Детские сады | Кол-во мест на 1 000 жителей |  |  | 70 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. |  | 30 |
| 4 |  | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей |  |  | 146 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. |  | 30 |
| 5 |  | Внешкольные учреждения | Кол-во мест на 1 000 жителей |  |  | 14 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. |  | 30 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара |  | Кол-во посещений в сутки на 1000 жителей |  | 20 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |  |
| 7 |  | Фельдшерско-акушерский пункт |  | объектов на 1 населенный пункт |  | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |  |
| 8 |  | аптеки |  | М2 на 1000 жителей |  | 14 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |  |
| Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Площадки сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов |  | га/1000 чел. |  | 2,5 | Пешеходно-транспортная доступность, мин | 45 |  |
| 10 |  | скотомогильники |  | М2/1000 чел. |  | 10 | Санитарно- защитная зона, м | 1000 |  |

Глава 4 Расчётные показатели в областях, связанных с решением вопросов местного значения  поселения

- Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в иных областях в связи с решением вопросов местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | 50 | Транспортно- пешеходная доступность, мин | 20 |
| 3 | Объекты торговли | м2 на 1000 человек | 200 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочее место на 1000 человек населения | 4 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
| 2 | Предприятия общественного питания | Посадочное место на 1000 человек населения | 40 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
| 3 | Пожарное депо | один автомобиль на 1000 чел. | 1 | Радиус обслуживания (НПБ101-95) | 3 км. |
| 4 | Отделение связи | Объект на 1000 чел. | 1 | Пешеходная доступность, мин. | 30 |
| 5 | Отделение полиции | Объект на 1000 чел. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
| 6 | Отделения и филиалы сберегательного банка | Операционное место на 1000 чел | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 30 |
| 7 | Кладбища | Га/ 1000 чел | 0,24 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 45 |

Глава 5. Расчетные показатели в области благоустройства территории поселения

- Для территории поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары…) | (м2/ человек) | 12 | Транспортная доступность, мин. | 20 |
| Территории общего пользования (площади), | (м2/ человек) | 3 | Транспортная доступность мин. | 20 |
| Пляжи | (м2/ человек, с учетом коэффициента одновременной загрузки – 0,2) | 1 | Транспортная доступность, час | 1,5 |
| Пешеходные дорожки | (км/км2 территории застройки) | 2,2 | Не далее | 0,05 км. |

Раздел II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Глава 6. Экономико-географическое положение

- Муниципальное образование Верхнеключевской сельсовет находится в  западной части Катайского муниципального района. Общая площадь сельсовета составляет 9 тыс. га, состоит из 2 населенных пунктов: с.Верхнеключевское и д.Большая Горбунова.

- Население Верхнеключевского сельсовета составляет по состоянию на 01.01.2017 года 0,511 тыс. человек.

- На территории Верхнеключевского сельсовета находятся: дошкольное общеобразовательное учреждение, общеобразовательная школа, ФАП, дом культуры, библиотека.

- На территории муниципального образования зарегистрировано 26 субъектов малого и среднего предпринимательства, 3 малых предприятия, в том числе 5 микропредприятий. Численность работающих на малых предприятиях составляет 45 человек, в том числе 17 человек – на микропредприятиях.

- Также на территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют деятельность 23 физических лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых численность работающих  составляет 42 человека.

Глава 7 Автомобильные дороги местного значения

- Верхнеключевской сельсовет    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.  Общая протяженность улично-дорожной сети местного значения в Верхнеключевском сельсовете составляет 20,5 км. основная доля дорог  выполнена в грунтовом исполнении – 8,75 км,  дороги с твердым покрытием составляют 5 км.

Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Верхнеключевское, ул.Ленина | 2 | 2 |  |  |
| 2 | с.Верхнеключевское, ул.Гагарина | 1 |  |  | 1 |
| 3 | с.Верхнеключевское, ул.Овражная | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 4 | с.Верхнеключевское, ул.Восточная | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 5 | с.Верхнеключевское, ул.Луговая | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 6 | с.Верхнеключевское, ул.Бажова | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 7 | с.Верхнеключевское, ул.Набережная | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 8 | с.Верхнеключевское, пер.Сливочный | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 9 | с.Верхнеключевское, ул.Голикова | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 10 | с.Верхнеключевское, пер.П.Морозова | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 11 | с.Верхнеключевское, ул.Береговая | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 12 | с.Верхнеключевское, пер.Синарский | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 13 | с.Верхнеключевское, ул.К.Мяготина | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 14 | с.Верхнеключевское, пер.М.Горького | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 15 | с.Верхнеключевское, ул.Лермонтова | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 16 | с.Верхнеключевское, пер.Октябрьский | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 17 | с.Верхнеключевское, ул.Красных Орлов | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 18 | с.Верхнеключевское, ул.Суворова | 0,1 |  |  | 0,1 |
| 19 | с.Верхнеключевское, ул.Советская | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 20 | с.Верхнеключевское, пер.Аптечный | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 21 | с.Верхнеключевское, ул.Юбилейная | 1 | 1 |  |  |
| 22 | с.Верхнеключевское, пер.Пушкина | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 23 | с.Верхнеключевское, ул.Школьная | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого: | 13,75 | 5 |  | 8,75 |

Глава 8 Физкультура, спорт, образование, культура, здравоохранение

- На территории муниципального образования имеется футбольное поле, спортплощадка и спортивный зал.

Характеристика спортивных  сооружений

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Футбольное поле | с.Верхнеключевское | 4000 |
| 2 | Спортивная площадка | с.Верхнеключевское | 162 |
| 3 | Спортзал | с.Верхнеключевское | 162 |

- В настоящее время на территории Верхнеключевского сельсовета функционирует 1 детское общеобразовательное учреждение – МДОУ детский сад «Рябинка», число мест в котором составляет 20, фактическая посещаемость – 24 человека, площадь здания составляет 386 кв.м.

- Также функционирует 1 общеобразовательная школа на 300 мест, фактически посещает 105 человека, площадь здания составляет 1826,6 кв.м.

- На данный момент общеобразовательными учреждениями население Верхнеключевского сельсовета полностью обеспечено. Недостаточно обеспечено  детскими дошкольными учреждениями – 74%.

- На территории  муниципального образования имеется Верхнеключевской сельский дом культуры,  вместимость зрительного зала - 400 мест. Также в  сельсовете имеется 1 библиотека, вместимость читального зала составляет 10 мест.

- На территории сельсовета имеется в с.Верхнеключевское ФАП на 6-10 пос/смену. Поликлиника и больница расположены в районном центре – г.Катайск.

Глава 9 Электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение

Статья 1 Электроснабжение

- По территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района проходит ВЛ-220 кВ Курганская ТЭЦ – ПС «Колчедан - Т». Энергоснабжение осуществляет ОАО "Курганэнерго",

- Верхнеключевской сельсовет полностью обеспечен электрической энергией. В настоящее время   имеется  резерв мощностей сетей электроснабжения.

- На территории Верхнеключевского сельсовета Катайского района размещена 1 электроподстанция. Централизованным электроснабжением обеспечено 100% объектов социально-бытовой, производственной и жилищной сфер.

| Место расположения | Диспетчерское наименование | Высший класс напряжения, кВ | Собственник ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Верхнеключевское | ПС 110/10 кВ «В.- Ключи» | 110 | ОАО «Курганэнерго» |

- Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2011 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс.чел. | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 0,3 | 0,3 |

Статья 2. Теплоснабжение

- Теплоснабжение объектов бюджетной сферы и населения в поселении осуществляет от 2 котельных. Котельные отапливают школу, детский сад, 2 жилых дома, топливом является уголь. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении составляет 110 м.

- Основными проблемами системы теплоснабжения являются: - высокая степень износа теплотрасс; - недостаточное количество приборов учета; -большие потери в сетях при транспортировке тепла в связи с неудовлетворительным состоянием теплоизоляции.

- Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

- Потребность котельных в твердом топливе составляте 104 тн.

Статья 3. Газоснабжение

- Газоснабжение природным  газом на территории поселения отсутствует. В настоящее время  газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом от газовых баллонов.

Статья 4 . Водоснабжение

- Поселение имеет систему централизованного водоснабжения в с.Верхнеключевское от водозаборной скважины, протяженность уличной водопроводной сети составляет 6,5 км.

- Централизованным водоснабжением оборудовано порядка 56,5% общего жилищного фонда поселения. Также подача воды на производственные нужды предприятий и хозяйственно-питьевые нужды населения  осуществляется от локальных водозаборных скважин.

- Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Верхнеключевском сельсовете составляет 178,85 куб.м/

Статья 5 Бытовая канализация

- Канализование с.Верхнеключевское осуществляется по смешанной схеме.

- В централизованную систему канализации отводятся хозяйственно-бытовые стоки от жилых районов, некоторых объектов соцсферы.   На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

- Канализацией оборудовано порядка 23,3% жилищного фонда сельсовета. Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

- Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,1 тыс.  м3/сут.

Статья 6 Обработка, утилизация твердых бытовых отходов

- Для временного размещения твердых бытовых и коммунальных отходов имеется площадка к северу от села Верхнеключевское

Статья 7 Благоустройство

- В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах. Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

- Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60%.

- Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

- В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность площадью озелененных территорий общего пользования для сельсовета составляет 12  м2/чел., общая площадь 2,8 га.

Глава 10  Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество населенных пунктов, всего | ед. | 2 |
| 2. | Количество дворов в сельской местности, всего | ед. | 277 |
| 3. | Площадь территории муниципального образования Курганской области | га | 9004 |
| 3.1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5023 |
| 3.1.1. | Из них зарегистрировано | га | 3984 |
| 3.2. | Земли населенных пунктов | га | 648 |
| 3.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 43 |
| 3.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 |
| 3.5. | Земли лесного фонда | га | 2455 |
| 3.6. | Земли водного фонда | га | 46 |
| 3.7. | Земли запаса | га | 789 |
| 4. | Население муниципального образования Курганской области |  |  |
| 4.1. | Численность постоянного населения (на начало года), всего | чел. | 511 |
| 4.1.1. | Городское | чел. | 0 |
| 4.1.2. | Сельское | чел. | 511 |
| 4.2. | Количество детей, всего | чел. | 87 |
| 4.2.1. | В возрасте до 1 года | чел. | 2 |
| 4.2.2. | В возрасте 1 - 6 лет включительно | чел. | 19 |
| 4.2.3. | В возрасте 3 - 6 лет | чел. | 23 |
| 4.5. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | чел. | 190 |
| 4.6. | Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | чел. | 184 |
| 5. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |
| 5.1. | Численность трудовых ресурсов (на начало года), в том числе | чел. | 240 |
| 5.1.1. | Численность занятых в экономике | чел. | 177 |
| 5.1.2. | Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства | чел. | 0 |
| 5.1.3. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | чел. | 63 |
| 5.2. | Численность экономически активного населения | чел. | 198 |
| 5.3. | Среднегодовая общая численность безработных | чел. | 21 |
| 5.4. | Численность зарегистрированных безработных | чел. | 5 |
| 6. | Образование |  |  |
| 6.1. | Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | ед. | 1 |
| 6.1.1. | Детских садов и филиалов | ед. | 1 |
| 6.2. | Численность детей, посещающих образовательных организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | чел. | 24 |
| 6.3. | Численность педагогических работников организаций, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | чел. | 3 |
| 6.6. | Количество общеобразовательных организаций и филиалов | ед. | 1 |
| 6.6.1. | Начальных школ и филиалов | ед. | 0 |
| 6.6.2. | Основных школ и филиалов | ед. | 0 |
| 6.6.3. | Средних (полных) школ и филиалов, школ-интернатов | ед. | 1 |
| 6.7. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций | чел. | 105 |
| 6.8. | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел. | 16 |
| 7. | Здравоохранение |  |  |
| 7.1. | Количество учреждений здравоохранения, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ед. | 0 |
| 7.1.3. | Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых больниц, всего | ед. | 1 |
| 7.1.4. | Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, аптечных складов) | ед. | 1 |
| 7.3. | Численность среднего медицинского персонала | чел. | 1 |
| 8. | Культура |  |  |
| 8.1. | Число учреждений культуры и искусства, находящихся на территории муниципального образования Курганской области | ед. | 2 |
|  |  | посадочное место | 410 |
| 8.1.1. | Клубов, домов культуры | ед. | 1 |
|  |  | посадочное место | 400 |
| 8.1.2. | Библиотек | ед. | 1 |
|  |  | посадочное место | 10 |
| 9. | Физическая культура и спорт |  |  |
| 9.1. | Обеспеченность спортивными сооружениями |  |  |
| 9.1.1. | Спортивными залами | тыс. кв.м на 10000 населения | 0,1 |
| 9.1.2. | Плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв.м на 10000 населения | 2,04 |
| 9.2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования Курганской области | % | 43,6 |
| 10. | Социальное обслуживание |  |  |
| 10.1. | Число семей, проживающих на территории муниципального образования, всего | ед. | 110 |
| 11. | Торговля и бытовые услуги |  |  |
| 11.2. | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей | ед. | 4 |
| 11.2.1. | Количество предприятий розничной торговли (согласно приложению 2 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 5 |
|  |  | кв. м торговой площади | 285,5 |
|  |  | чел. работающий | 20 |
| 11.5. | Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся организацией общественного питания, всего | ед. | 1 |
| 11.5.1. | Количество объектов общественного питания (согласно приложению 4 к паспорту муниципального образования Курганской области) | ед. | 1 |
|  |  | посадочное место | 70 |
| 12. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 12.1. | Общая площадь всего жилищного фонда | тыс. кв.м | 17,79 |
| 12.2. | Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного жителя | кв.м/чел. | 34,27 |
| 12.3. | Количество котельных | ед. | 2 |
| 12.3.1. | В том числе по видам используемого топлива |  |  |
| 12.3.1.2. | Уголь | ед. | 2 |
| 12.3.3. | Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении | км | 0,11 |
| 12.6. | Потребность муниципальных котельных |  |  |
| 12.6.1. | В твердом топливе |  |  |
| 12.6.1.1. | Уголь | т | 104 |
| 12.7. | Хозяйственно-питьевое водоснабжение |  |  |
| 12.7.1. | Обеспеченность населения ресурсами из подземных водных источников | чел. | 511 |
| 12.7.1.1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 6,5 |
| 12.7.1.2. | Количество скважин для добычи воды | ед. | 1 |
| 12.7.1.3. | Количество общественных колодцев | ед. | 10 |
| 12.8. | Потребность в питьевых водах для хозяйственно-питьевого водоснабжения | куб. м в сутки | 178,85 |
| 12.9. | Уличная канализационная сеть | км | 0 |
| 12.10. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 14,5 |
| 12.10.1. | В том числе с твердым покрытием | км | 14 |
| 12.11. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,5 |
| 12.12. | Количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, всего | ед. | 128 |
| 12.12.1. | В том числе домашних | ед. | 119 |
| 12.13. | Количество транспортных средств, являющихся собственностью физических лиц, всего | ед. | 81 |
| 12.13.1. | Мотоциклов | ед. | 3 |
| 12.13.2. | Легковых автомобилей | ед. | 48 |
| 12.13.3. | Грузовых автомобилей | ед. | 1 |
| 12.13.4. | Тракторов | ед. | 29 |
| 13. | Сельское хозяйство |  |  |
| 13.1. | Поголовье крупного рогатого скота, всего | голова | 332 |
| 13.1.1. | В том числе коров | голова | 145 |
| 13.2. | Площадь сельскохозяйственных угодий, всего | га | 761 |
| 13.2.1. | Пашен, га | га | 661 |
| 13.3. | Личные подсобные хозяйства (в пределах границ поселений) | ед. | 277 |
| 13.3.1. | Площадь приусадебных участков | га | 0 |
| 13.3.2. | Поголовье скота и птицы |  |  |
| 13.3.2.1. | Крупного рогатого скота | голова | 134 |
| 13.3.2.1.1. | В том числе коров | голова | 63 |
| 13.3.2.2. | Свиней | голова | 35 |
| 13.3.2.3. | Овец и коз | голова | 135 |
| 13.3.2.4. | Птицы | голова | 0 |
| 13.4. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ед. | 2 |
| 13.4.1. | Площадь сельскохозяйственных угодий, всего | га | 761 |
| 13.4.1.1. | Пашен | га | 661 |
| 13.4.1.4. | Пастбищ | га | 93 |
| 13.4.2. | Из общих сельскохозяйственных угодий – площадь арендованных, всего | га | 661 |
| 13.4.2.1. | Пашен | га | 661 |
| 13.4.3. | Поголовье скота и птицы |  |  |
| 13.4.3.1. | Крупного рогатого скота | голова | 226 |
| 13.4.3.1.1. | В том числе коров | голова | 76 |
| 13.4.3.2. | Свиней | голова | 0 |
| 13.4.3.3. | Овец и коз | голова | 140 |
| 15. | Предпринимательская деятельность |  |  |
| 15.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего | ед. | 11 |
| 15.2. | Количество средних предприятий | ед. | 3 |
| 15.3. | Численность работающих на средних предприятиях | чел. | 36 |
| 15.4. | Количество малых предприятий | ед. | 1 |
| 15.4.1. | В том числе количество микропредприятий | ед. | 1 |
| 15.5. | Численность работающих на малых предприятиях | чел. | 5 |
| 15.5.1. | В том числе численность работающих на микропредприятиях | чел. | 3 |
| 15.6. | Численность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств) | чел. | 10 |
| 15.6.1. | В том числе количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 2 |
| 15.7. | Количество наемных рабочих у физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | чел. | 17 |
| 15.7.1. | В том числе численность работающих у глав крестьянских (фермерских) хозяйств | чел. | 2 |
| 15.8. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере предпринимательства | руб. | 7500 |
| 15.9. | Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 18,2 |
| 17. | Ресурсный потенциал |  |  |
| 17.1. | Площадь земель лесного фонда | тыс. га | 2,5 |
| 17.1.1. | В том числе переданных в аренду | тыс. га | 2,5 |
| 17.4. | Балансовые запасы полезных ископаемых по их видам |  |  |
| 17.4.11. | Строительный песок | тыс.куб.м | 2340 |
| 17.5. | Количество месторождений, всего | ед. | 1 |
| 17.5.1. | В том числе переданных в пользование | ед. | 1 |
| 17.5.1.1. | Из них разрабатываются | ед. | 1 |
| 17.6. | Количество бесхозяйных карьеров по добыче песка, глины, суглинков, торфа | ед. | 0 |

Раздел III   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Глава  11  Область применения расчетных показателей

- Настоящие нормативы действуют на всей территории Верхнеключевского сельсовета (далее – поселения). Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения (далее – объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения (далее – расчетных показателей территориальной доступности).

- Нормативы и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного самоуправления – Верхнеключевской сельской Думой.

- Нормативы  применяются в следующих случаях:

- При подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

- При подготовке и утверждении Генерального плана поселения, в том числе при внесении изменении в Генеральный план поселения;

- При подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки поселений, а также при внесении в них изменений;

- При подготовке и утверждении документации по планировке территории поселения;

- При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения,  объектами благоустройства, иными объектами местного значения поселения, населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

- Требования настоящего документа со дня его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

- В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 42.13330.2011 «градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Глава 12  Правила применения расчетных показателей

- При разработке планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения из основной части нормативов выбираются планируемые к созданию объекты местного значения поселения, и за счет применения расчетных показателей территориальной доступности, определяются места расположения таких объектов.

- При подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при внесении изменении в Генеральный план поселения, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования поселения в части доведения уровня обеспеченности объектами местного значения и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

- При подготовке правил землепользования и застройки поселения, размещение функциональных зон и установленные для них градостроительные регламенты должны обеспечивать выполнение, установленных настоящими нормативами расчетных показателей уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей территориальной доступности.

- При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности.

- При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования. Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий проверяется соблюдение положений нормативов, в части соблюдения расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения и территориальной доступности.

- При проведении публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положении Генеральных планов, в том числе и положений нормативов подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

- При осуществлении региональными органами государственной власти контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение требования, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели территориальной доступности,  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели территориальной доступности, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

- В других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, проверяется их соблюдение настоящим нормативам градостроительного проектирования  в части соблюдения расчетных показателей.

Содержание

|  |  |  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I |  | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ |  |  |
|  | Глава 1 |  | Расчётные показатели в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) |  |
|  | Глава 2 |  | Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения |  |
|  | Глава 3 |  | Расчётные показатели в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |
|  | Глава 4 |  | Расчётные показатели в областях, связанных с решением вопросов местного значения поселения |  |
|  | Глава 5 |  | Расчетные показатели в области благоустройства территории поселения |  |
| Раздел II |  | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |
|  | Глава 6 |  | Экономико-географическое положение |  |
|  | Глава 7 |  | Автомобильные дороги местного значения |  |
|  | Глава 8 |  | Физкультура, спорт, образование, культура, здравоохранение |  |
|  | Глава 9 |  | Электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение |  |
|  | Статья 1 |  | Электроснабжение |  |
|  | Статья 2 |  | Теплоснабжение |  |
|  | Статья 3 |  | Газоснабжение |  |
|  | Статья 4 |  | Водоснабжение |  |
|  | Статья 5 |  | Бытовая канализация |  |
|  | Статья 6 |  | Обработка, утилизация твердых бытовых отходов |  |
|  | Статья 7 |  | Благоустойство |  |
|  | Глава 10 |  | Технико-экономические показатели |  |
| Раздел III |  | ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |  |
|  | Глава 11 |  | Область применения расчетных показателей |  |
|  | Глава 12 |  | Правила применения расчетных показателей |  |